## Página1
Modelo: SGV-AC07-T2
Tensão de entrada : | monofásica 230 Vca ±10%
Frequência de entrada : | 50/60 Hz
Tensão de saída : | monofásica 230 Vca ±10%
Potência máxima na saída : | 7 kW
Corrente máxima na saída : | < 32 A
Tipo de interface de carregamento : | IEC 62196-2 , plugue tipo 2
Tipo de conexão : | plugue
Comprimento do cabo : | 5 metros
Número de conexões : | 1
Proteções : | Proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito, proteção contra fuga de corrente para o terra, proteção contra sobreaquecimento
Funções e acessórios
Comunicação : | WIFI
Métodos de pagamentos suportados : | RFID/Internet
Indicador led : | Sim
Botão de parada de emergência : | Sim
Dados gerais
Índice de proteção : | IP 55
Dimensões : | 440x120x260 mm