## Página1
DISJUNTOR SGV BIPOLAR CC - SGV47sZ-63
Número de polos : | 2
Tensão de trabalho : | 1000 V
Tensão de impulso : | 6 kV
Temperatura de trabalho : | -30°C a 70°C
Curva de disparo : | C
Fabricante : | SGV
Índice de proteção : | IP20
Vida útil mecânica : | 20000 vezes
Vida útil elétrica : | 10000 vezes