## Página1
DISJUNTOR SGV MONOPOLAR CA - SGV47-63
Número de polos : | 1
Tensão nominal : | 230/400 V
Tensão de isolamento : | 500 V
Temperatura de trabalho : | -30~70° C
Curva de disparo : | C
Corrente máxima de curto-circuito : | 6 kA
Fabricante : | SGV
Vida útil mecânica : | 20000 manobras
Vida útil elétrica : | 10000 manobras