## Página1
Modelo: BD12KTR-RH3
Entrada CC
Potência máxima de entrada : | 15,6 kW
Tensão máx. de entrada : | 1000 V
Faixa de tensão MPPT : | 125~850 V
Número de MPPTS : | 2
Número de strings por MPPT : | 1
Corrente máxima por MPPT (A) : | 12,5 A
Saída CA
Corrente máx. de saída : | 19,1 A
Potência nominal CA : | 12 kVA
Frequência nominal da rede : | 50/60 Hz
Tensão nominal da rede : | 380/220V, 3L + N + PE
Caracteristicas de conexão com baterias
Faixa de tensão das baterias : | 125~600 V
Tensão máxima de carregamento : | 600 V
Corrente de carga e descarga : | 50 A
Potência máxima de carga e descarga : | 11 kW
Tipo de baterias compativéis : | Litio / Chumbo-ácido
Comunicação : | CAN/RS485
Eficiência
Eficiência máxima : | 98.2%
Eficiência européia : | 97.5%
Comunicação
Display : | LCD
Comunicação : | RS485/CAN/DRM/opcional WIFI/LAN
Dados gerais
Medidas : | 530x560x200 mm
Peso : | 24 kg
Temperatura de operação : | -25°C~+60°C
Refrigeração : | Refrigeração natural
Grau de proteção : | IP65
Emissão de ruído : | <35dB
Altitude máxima de operação : | 5000 m (Derating acima de 2000 m)
Umidade relativa : | 0~95%, sem condensação
Topologia : | Sem transformador