## Página1
Modelo: PH18-3024 PRO
Saída do inversor
Corrente : | 13 A
Potência nominal : | 3000 VA / 3000 W
Potência de surto: | 6000 W
Forma de onda : | senoidal pura
Regulação de tensão de CA : | (230 Vca ±5%)
Eficiência do inversor (pico) : | 93%
Características em relação à conexão com baterias
Tensão nominal : | 24 Vcc
Tensão flutuante de carga : | 27,4 Vcc
Proteção de sobrecarga : | 30 Vcc
Corrente de consumo máxima : | 142 A
Tempo de transferência : | 10 ms (UPS / VDE4105) / 20 ms (APL)
Modo de carregamento solar
Potência nominal : | 3000 W
Tensão máxima de circuito aberto do arranjo fotovoltaico (Voc) : | 450 Vcc
Corrente máxima fotovoltaica : | 18 A
Faixa de tensão MPPT : | 150~430 Vcc
Tensão de operação nominal: | 360 Vcc
Corrente máxima de carregamento solar : | 80 A
Modo de carregamento CA
Tensão : | 230 Vca±5%
Frequência : | 50/60 Hz (autodetecção)
Corrente de entrada CA : | 25 A
Corrente máxima de carregamento na saída CC : | 60 A