## Página1
Modelo: 136 kVA 4099-00002-0003
Características elétricas
Número de fases | 3
Potência | 136 kVA
Tensão/ligação primário | 400 V - estrela com neutro acessível
Tensão/ligação secundário | 220 V - estrela com neutro acessível
Frequência | 60 Hz
Classe de temperatura | Classe F (155 °C)
Elevação de temperatura | 100 °C
Características construtivas
Acabamento | Pintura em RAL 7024
Classe de isolamento | 1,1 kV
Grau de proteção | IP21 (Abrigado)
Terminais de conexão | Barramento
Observações
Produto projetado, fabricado e ensaiado conforme ABNT NBR 5356-11