## Página1
Motobombas Solar SGV
Modelo | M.C.A | Vazão | Potência | Vcc nominal | Rede CA | Arranjo fotovoltaico
3SGVDC2.5/20-36/250 | 20 | 2023-05-02 | 250W | 36Vcc | - | 1x 450W
3SGVDC3/40-40/400 | 40 | 3 | 400W | 40Vcc | - | 2x 340W
3SGVDC3.5/60-72/600-H | 60 | 2023-05-03 | 600W | 72Vcc | 220V | 3x 450W
3SGVDC3.5/75-72/750-H | 75 | 2023-05-03 | 1cv (0,75kW) | 72Vcc | 220V | 3x 450W
3SGVDC4.5/100-96/1500-H | 100 | 2023-05-04 | 2cv (1,5kW) | 96Vcc | 220V | 4x 550W
3SGVDC4.5/110-96/1500-H | 110 | 2023-05-04 | 2cv (1,5kW) | 96Vcc | 220V | 4x 550W
3SGVDC3.5/150-96/1500-H | 150 | 2023-05-03 | 2cv (1,5kW) | 96Vcc | 220V | 4x 550W
3SGVDC6.5/150-200/2200-H | 150 | 2023-05-06 | 3cv (2,2kW) | 200Vcc | 220V | 8x450W
3SGVDC4.5/180-200/2200-H | 180 | 2023-05-04 | 3cv (2,2kW) | 200Vcc | 220V | 8x450W
3SGVDC3.5/230-200/2200-H | 230 | 2023-05-03 | 3cv (2,2kW) | 200Vcc | 220V | 8x450W
4SGVDC20/80-250/3000-H | 80 | 20 | 4cv (3kW) | 250Vcc | 220V | 10x550W
4SGVDC16/120-250/3000-H | 120 | 16 | 4cv (3kW) | 250Vcc | 220V | 10x550W
4SGVDC10/160-250/3000-H | 160 | 10 | 4cv (3kW) | 250Vcc | 220V | 10x550W
4SGVDC4.5/280-250/3000-H | 280 | 2023-05-04 | 4cv (3kW) | 250Vcc | 220V | 10x550W
4SGVDC35/60-350/4000-H | 60 | 35 | 5,5cv (4kW) | 350Vcc | 380V | 13x550W
4SGVDC16/120-350/4000-H | 120 | 16 | 5,5cv (4kW) | 350Vcc | 380V | 13x550W
4SGVDC10/180-350/4000-H | 180 | 10 | 5,5cv (4kW) | 350Vcc | 380V | 13x550W
4SGVDC32/60-350/5500-H | 88 | 32 | 7,5cv (5,5kW) | 350Vcc | 380V | 15x 550W
4SGVDC25/120-350/5500-H | 138 | 25 | 7,5cv (5,5kW) | 350Vcc | 380V | 15x 550W
4SGVDC10/180-350/5500-H | 195 | 10 | 7,5cv (5,5kW) | 350Vcc | 380V | 15x 550W