## Produtos
3SDM2/8 | 3" Submersible pump Voltage：127V/60HZ Power：180W Outlet：1.25" 8 Stages plastic impeller 2m blue flat cable With control box 100%Copper coil， 70mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
3SDM2/8 | 3" Submersible pump Voltage：220V/60HZ Power：180W Outlet：1.25" 8 Stages plastic impeller 2m blue flat cable With control box 100%Copper coil， 70mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
3SDM2.5/10 | 3" Submersible pump Voltage：127V/60HZ Power：370W Outlet：1.25" 10 Stages plastic impeller 2m blue flat cable With control box 100%Copper coil， 90mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
3SDM2.5/10 | 3" Submersible pump Voltage：220V/60HZ Power：370W Outlet：1.25" 10 Stages plastic impeller 2m blue flat cable With control box 100%Copper coil， 90mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
3SDM1.8/16 | 3" Submersible pump Voltage：127V/60HZ Power：370W Outlet：1.25" 16 Stages plastic impeller 2m blue flat cable With control box 100%Copper coil， 120mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
3SDM1.8/16 | 3" Submersible pump Voltage：220V/60HZ Power：370W Outlet：1.25" 16 Stages plastic impeller 2m blue flat cable With control box 100%Copper coil， 120mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SDM8/5 | 4" Submersible pump Voltage：220V/60HZ Power：550W Outlet：1.5" 5 Stages plastic impeller 2m blue flat cable With control box 100%Copper coil， 85mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SDM8/6 | 4" Submersible pump Voltage：220V/60HZ Power：750W Outlet：1.5" 6 Stages plastic impeller 2m blue flat cable With control box 100%Copper coil， 120mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SDM8/8 | 4" Submersible pump Voltage：220V/60HZ Power：1100W Outlet：1.5" 8Stages plastic impeller 2m blue flat cable With control box 100%Copper coil， 140mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SDM10/8 | 4" Submersible pump Voltage：220V/60HZ Power：1500W Outlet：1.5" 8 Stages plastic impeller 2m blue flat cable With control box 100%Copper coil， 150mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SDM4/15 | 4" Submersible pump Voltage：220V/60HZ Power：1500W Outlet：1.5" 15 Stages plastic impeller 2m blue flat cable With control box 100%Copper coil， 150mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SDM4/17 | 4" Submersible pump Voltage：220V/60HZ Power：1500W Outlet：1.5" 17 Stages plastic impeller 2m blue flat cable With control box 100%Copper coil， 185mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SDM3/22 | 4" Submersible pump Voltage：220V/60HZ Power：1500W Outlet：1.5" 22 Stages plastic impeller 2m blue flat cable With control box 100%Copper coil， 150mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SD8/15 | 4" Submersible pump Voltage：380V/60HZ Power：2200W Outlet：1.5" 15 Stages plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， 240mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SD3/25 | 4" Submersible pump Voltage：380V/60HZ Power：2200W Outlet：1.5" 25 Stages plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， 240mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SD12/15 | 4" Submersible pump Voltage：380V/60HZ Power：3000W Outlet：1.5" 15 Stages plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， 290mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SD16/13 | 4" Submersible pump Voltage：380V/60HZ Power：4000W Outlet：1.5" 10 Stages plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， 330mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SD16/15 | 4" Submersible pump Voltage：380V/60HZ Power：4000W Outlet：1.5" 15 Stages plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， 330mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SD16/17 | 4" Submersible pump Voltage：380V/60HZ Power：5500W Outlet：1.5" 17 Stages plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， 420mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SD12/22 | 4" Submersible pump Voltage：380V/60HZ Power：5500W Outlet：1.5" 22 Stages plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， 420mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SD16/22 | 4" Submersible pump Voltage：380V/60HZ Power：7500W Outlet：1.5" 22 Stages plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， 525mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
4SD16/25 | 4" Submersible pump Voltage：380V/60HZ Power：7500W Outlet：1.5" 25 Stages plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， 525mm stator Inlet/Outlet brass Oil chamber cast iron Carton packing
3SGVDC2.5/20-36/250-H | 3" DC pump Max flow：2.5m3/h Max head：20m Voltage：36v Power：250w Outlet：1.25” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
3SGVDC3/40-40/400-H | 3" DC pump Max flow：3m3/h Max head：40m Voltage:40v Power：400w Outlet：1.25” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
3SGVDC3.5/60-72/600-H | 3" AC/DC Hybrid pump Max flow：3.5m3/h Max head：60m Voltage:72v Power：600w Outlet：1.25” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
3SGVDC3.5/75-72/750-H | 3" AC/DC Hybrid pump Max flow：3.5m3/h Max head：75m Voltage:72v Power：750w Outlet：1.25” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
3SGVDC4.5/100-96/1500-H | 3" AC/DC Hybrid pump Max flow：4.5m3/h Max head：100m Voltage:96-110v Power：1500w Outlet：1.25” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
3SGVDC4.5/110-96/1500-H | 3" AC/DC Hybrid pump Max flow：4.5m3/h Max head：110m Voltage:96-110v Power：1500w Outlet：1.25” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
3SGVDC3.5/150-96/1500-H | 3" AC/DC Hybrid pump Max flow：3.5m3/h Max head：150m Voltage:96-110v Power：1500w Outlet：1.25” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
3SGVDC6.5/150-200/2200-H | 3" AC/DC Hybrid pump Max flow：6.5m3/h Max head：150m Voltage:200-220v Power：2200w Outlet：1.25” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
3SGVDC4.5/180-200/2200-H | 3" AC/DC Hybrid pump Max flow：4.5m3/h Max head：180m Voltage:200-220v Power：2200w Outlet：1.25” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
3SGVDC3.5/230-200/2200-H | 3" AC/DC Hybrid pump Max flow：3.5m3/h Max head：230m Voltage:200-220v Power：2200w Outlet：1.25” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
4SGVDC20/80-250/3000-H | 4" AC/DC Hybrid pump Max flow：20m3/h Max head：80m Voltage:250-290v Power: 3000w Outlet：2” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
4SGVDC16/120-250/3000-H | 4" AC/DC Hybrid pump Max flow：16m3/h Max head：120m Voltage:250-290v Power: 3000w Outlet：2” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
4SGVDC10/160-250/3000-H | 4" AC/DC Hybrid pump Max flow：10m3/h Max head：160m Voltage:250-290v Power: 3000w Outlet：1.5” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
4SGVDC4.5/280-250/3000-H | 4" AC/DC Hybrid pump Max flow：4.5m3/h Max head：280m Voltage:250-290v Power: 3000w Outlet：1.25” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
4SGVDC35/60-350/4000-H | 4" AC/DC Hybrid pump Max flow：35m3/h Max head：60m Voltage:350-380v Power: 4000w Outlet：3” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
4SGVDC16/120-350/4000-H | 4" AC/DC Hybrid pump Max flow：16m3/h Max head：120m Voltage:350-380v Power: 4000w Outlet：2” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
4SGVDC10/180-350/4000-H | 4" AC/DC Hybrid pump Max flow：10m3/h Max head：180m Voltage:350-380v Power: 4000w Outlet：1.25” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
4SGVDC32/60-350/5500-H | 4" AC/DC Hybrid pump Max flow：32m3/h Max head：88m Voltage:350-380v Power: 5500w Outlet：2” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
4SGVDC25/120-350/5500-H | 4" AC/DC Hybrid pump Max flow：25m3/h Max head：138m Voltage:350-380v Power: 5500w Outlet：2” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing
4SGVDC10/180-350/5500-H | 4" AC/DC Hybrid pump Max flow：16m3/h Max head：195m Voltage:350-380v Power: 5500w Outlet：2” Plastic impeller 2m blue flat cable 100%Copper coil， Wooden packing

## REVISADA
1 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SDM2/8 127 V
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 250W / 1/3 CV
| Tensão / Voltage | 127V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 8
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 35 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 2.9 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25"BSP (Bronze)
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 7.1 Kg
2 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SDM2/8 220 V
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 250W / 1/3 CV
| Tensão / Voltage | 220V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 8
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 35 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 2.9 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25"BSP (Bronze)
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 7.1 Kg
3 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SDM2.5/10 127 V
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 370W / 1/2 CV
| Tensão / Voltage | 127V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 10
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 46 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 3.3 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25"BSP (Bronze)
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 8 Kg
4 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SDM2.5/10 220 V
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 370W / 1/2 CV
| Tensão / Voltage | 220V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 10
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 46 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 3.3 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25"BSP (Bronze)
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 8 Kg
5 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SDM1.8/16 127 V
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 370W / 1/2 CV
| Tensão / Voltage | 127V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 16
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 72 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 2.9 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25"BSP (Bronze)
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 9.35 Kg
6 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SDM1.8/16 220 V
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 370W / 1/2 CV
| Tensão / Voltage | 220V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 16
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 72 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 2.9 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25"BSP (Bronze)
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 9.35 Kg
7 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SDM8/5
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 550W / 3/4 CV
| Tensão / Voltage | 220V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 5
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 30 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 11 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5"BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 11.8 Kg
8 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SDM8/6
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 750W / 1 CV
| Tensão / Voltage | 220V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 8
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 36 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 11 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1 1/2"BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 13 Kg
9 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SDM8/8
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 1100W / 1,5 CV
| Tensão / Voltage | 220V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 8
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 48 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 11 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5"BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 14.3 Kg
10 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SDM10/8
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 1500W / 2 CV
| Tensão / Voltage | 220V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 8
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 48 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 13 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5"BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 15.45 Kg
11 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SDM4/15
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 1500W / 2 CV
| Tensão / Voltage | 220V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 15
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 105 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 7 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5"BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 15.7 Kg
12 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SDM4/17
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 1500W / 2 CV
| Tensão / Voltage | 220V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 17
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 119 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 7 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5"BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 17 Kg
13 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SDM3/22
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 1500W / 2 CV
| Tensão / Voltage | 220V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 22
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 154 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 6.3 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5"BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 18 Kg
14 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SD8/15
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 2200W / 3 CV
| Tensão / Voltage | 380V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 15
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 90 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 11 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5"BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 20 Kg
15 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SD3/25
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 2200W / 3 CV
| Tensão / Voltage | 380V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 25
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 175 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 6.3 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5"BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 21.4 Kg
16 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SD12/15
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 3000W / 4 CV
| Tensão / Voltage | 380V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 15
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 80 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 16 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5" BSP (Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 24 Kg
17 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SD16/13
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 4000W / 5,4 CV
| Tensão / Voltage | 380V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 13
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 72 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 23 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5" BSP (Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 27.9 Kg
18 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SD16/15
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 4000W / 5,4 CV
| Tensão / Voltage | 380V/60HZ
| Capacitor / Capacitor | Interno / Internal
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 15
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 82 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 23 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5" BSP (Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 28.45 Kg
19 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SD16/17
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 5500W / 7,5 CV
| Tensão Alternada / AC Voltage | 380V 60Hz
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 17
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 93 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 23 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 34.5 Kg
20 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SD12/22
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 5500W / 7,5 CV
| Tensão Alternada / AC Voltage | 380V 60Hz
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 22
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 132 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 16 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 32.4 Kg
21 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SD16/22
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 7500W / 10 CV
| Tensão Alternada / AC Voltage | 380V 60Hz
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 22
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 121 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 23 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 40 Kg
22 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SD16/25
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Assíncrono 2 polos / Asynchronous 2 Poles
| Potência / Power | 7500W / 10 CV
| Tensão Alternada / AC Voltage | 380V 60Hz
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Refrigeração e Lubrificação / Cooling and Lubrication | Câmara de Óleo / Oil Chamber
| Estágios do Rotor / Impeller Stages | 25
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Altura Manométrica / Manometric Height | 137 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 23 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.5" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 42 Kg
MOTOBOMBAS SOLAR
23 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SGVDC2.5/20-36/250
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 250W
| Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com controlador/ With Drive) | 36V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 1 x 340W
| Controlador de Função MPPT | 1 String
| Tensão de Entrada do controlador | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 380V 50/60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 20 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 2,5 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25" BSP
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 7 Kg
24 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SGVDC3/40-40/400
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 400W
| "Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com controlador/ With Drive)" | 40V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 1 x 550W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 40 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 3 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25" BSP
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 7 Kg
25 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SGVDC3.5/60-72/600-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 600W
| "Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com controlador/ With Drive)" | 72V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 2 x 450W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 60 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 3,5 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25" BSP
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 10,6 Kg
26 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SGVDC3.5/75-72/750-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 750W / 1 CV
| "Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com controlador/ With Drive)" | 72V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 3 x 450W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 75 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 3,5 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25" BSP
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 11 Kg
27 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SGVDC4.5/100-96/1500-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 1500W / 2 CV
| "Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com controlador/ With Drive)" | 96V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 4 x 550W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 100 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 4,5 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25" BSP
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 12.3 Kg
28 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SGVDC4.5/110-96/1500-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 1500W / 2 CV
| "Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com controlador/ With Drive)" | 96V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 4 x 550W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 110 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 4,5 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25" BSP
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 12,6 Kg
29 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SGVDC3.5/150-96/1500-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 1500W / 2 CV
| "Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com controlador/ With Drive)" | 96V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 4 x 550W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 150 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 3,5 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25" BSP
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 13 Kg
30 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SGVDC6.5/150-200/2200-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 2200W / 3 CV
| "Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com controlador/ With Drive)" | 200V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 6 x 550W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V /60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 150 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 6,5 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1.25" BSP
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 13,3 Kg
31 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SGVDC4.5/180-200/2200-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 2200W / 3 CV
| Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com Inversor / With Inverter Driver) | 200V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 6 x 550W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 180 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 4,5 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1,25" BSP
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 14 Kg
32 | Motobomba Centrifuga Submersa 3SGVDC3.5/230-200/2200-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 2200W / 3 CV
| Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com Inversor / With Inverter Driver) | 200V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 5 x 450W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 380V 50/60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 230 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 3,5 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1,25" BSP
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 3" (~ 76mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 14 Kg
33 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SGVDC20/80-250/3000-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 3000W / 4 CV
| Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com Inversor / With Inverter Driver) | 250V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 7 x 450W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 380V 50/60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 80 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 20 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 2" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 14 Kg
34 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SGVDC16/120-250/3000-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 3000W / 4 CV
| Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com Inversor / With Inverter Driver) | 250V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 7 x 450W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 380V 50/60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 120 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 16 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 2" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 14 Kg
35 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SGVDC10/160-250/3000-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 3000W / 4 CV
| Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com Inversor / With Inverter Driver) | 250V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 7 x 450W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 380V 50/60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 160 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 10 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 2" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 14 Kg
36 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SGVDC4.5/280-250/3000-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 3000W / 4 CV
| Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com Inversor / With Inverter Driver) | 250V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 7 x 450W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 380V 50/60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 280 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 4,5 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1,25" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 14 Kg
37 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SGVDC35/60-350/4000-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 4000W / 5,5 CV
| Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com Inversor / With Inverter Driver) | 350V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 13 x 330W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 380V 50/60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 60 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 35 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 3" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 14 Kg
38 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SGVDC16/120-350/4000-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 4000W / 5,5 CV
| Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com Inversor / With Inverter Driver) | 350V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 13 x 330W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 380V 50/60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 120 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 16 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 2" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 14 Kg
39 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SGVDC10/180-350/4000-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 4000W / 5,5 CV
| Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com Inversor / With Inverter Driver) | 350V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 13 x 330W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 380V 50/60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 180 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 10 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1,25" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 14 Kg
40 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SGVDC32/60-350/5500-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 5500W / 7,5 CV
| Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com Inversor / With Inverter Driver) | 350V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 13 x 450W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 380V 50/60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 32 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 10 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 2" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 14 Kg
41 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SGVDC25/120-350/5500-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 5500W / 7,5 CV
| Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com Inversor / With Inverter Driver) | 350V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 13 x 450W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 380V 50/60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 120 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 25 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 2" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 14 Kg
42 | Motobomba Centrifuga Submersa 4SGVDC10/180-350/5500-H
| Column1 | Column2
| Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
| Potência / Power | 5500W / 7,5 CV
| Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com Inversor / With Inverter Driver) | 350V
| Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
| Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 2 mtrs
| Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 13 x 450W
| Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CC) / Hybrid Inverter DC Input Voltage | 120 V
| Tensão de Entrada do Inversor Híbrido (CA) / Hybrid Inverter AC Input Voltage | 220V / 380V 50/60Hz
| Altura Manométrica / Manometric Height | 180 mca
| Vazão Máxima / Maximum Flow | 10 m3/h
| Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 2" BSP (Latão / Brass )
| Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
| Material do Rotor / Impeller Material | Resina de Poliacetal / Polyacetal (POM)
| Difusor / Flow Diffuser | Resina de Policarbonato / Polycarbonate (PC)
| Eixo Bombeador / Pump Shaft | Aço Inox. / Stainless Steel
| Corpo do Bombeador / Pump Body | Aço Inox. / Stainless Steel
| Acoplamento do Bombeador / Pump Coupling | Aço Inox. / Stainless Steel
| Filtro do Bombeador / Internal Pump Filter | Resina Termoplástica / Thermoplastic Resin
| Válvula de Retenção / Check Valve | Interna / Built-in
| Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³
| Diâmetro Perfuração / Drilling Diameter | 4" (~ 100mm)
| Peso do Produto / Product Weight | 14 Kg